- 二、分项报价明细表

| 序号 | 项目名称 |  | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜、液晶显示屏 |  | YSER-61142BK-MF | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 防汛抗旱信息化系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 档案柜 |  |  | 组 | 19 |  |  |  |
| 4 | 沙盘 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 显示屏 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 大椅 |  |  | 张 | 10 |  |  |  |
| 7 | 小椅 |  |  | 张 | 4 |  |  |  |
| 8 | 沙发 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 办公桌 |  |  | 组 | 5 |  |  |  |
| 10 | 电脑 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | 打印机 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 12 | 粉碎机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 长木椅 |  |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 14 | 木椅 |  |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 15 | 潜水泵 |  | QY200-9-7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 潜水泵 |  | QY200-5-5.5KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 潜水泵 |  | QY100-12-5.5KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 潜水泵 |  | QY100-9-4KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 潜水泵 |  | QY80-20-7.5KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 潜水泵 |  | QY65-13-4KW | 台 | 3 |  |  |  |
| 21 | 潜水泵 |  | QY65-10-3KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 22 | 潜水泵 |  | QY65-7-2.2 | 台 | 4 |  |  |  |
| 23 | 塑胶软管 |  | 6寸 | 卷 | 12 |  |  |  |
| 24 | 塑胶软管 |  | 4寸 | 卷 | 8 |  |  |  |
| 25 | 变压器 |  | S7-1000/10 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 变压器 |  | S11-M-63/10 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 开关柜 |  | HR2-2500 | 台 | 3 |  |  |  |
| 28 | 断路器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 铸铁管 |  | 32*1 | 节 | 2 |  |  |  |
| 30 | 铸铁管 |  | 12*1 | 节 | 1 |  |  |  |
| 31 | 伸缩节 |  | 32寸 | 节 | 2 |  |  |  |
| 32 | 蝶阀 |  | 32寸 | 节 | 1 |  |  |  |
| 33 | 变压器 |  | S11-50 | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 断路器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 开关柜 |  | XL-21 | 台 | 6 |  |  |  |
| 36 | 蝶阀 |  | 32寸 | 节 | 1 |  |  |  |
| 37 | 轴承 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 38 | 铁栅栏 |  |  | 片 | 35 |  |  |  |
| 39 | 变压器 |  | 500 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 轴流泵 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 41 | 电动机 |  | 130KW | 台 | 3 |  |  |  |
| 42 | 开关柜 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 43 | 拦污珊 |  |  | 门 | 5 |  |  |  |
| 44 | 丝杆 |  |  | 根 | 2 |  |  |  |
| 45 | 电动机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 铁门 |  |  | 扇 | 1 |  |  |  |
| 47 | 挖掘机 |  | 31-75 | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | 塑胶软管 |  | 12寸 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 49 | 塑胶软管 |  | 10寸 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 50 | 塑胶软管 |  | 8寸 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 51 | 塑胶软管 |  | 6寸 | 卷 | 20 |  |  |  |
| 52 | 混流泵 |  | 400HW-10 | 台 | 1 |  |  |  |
| 53 | 混流泵 |  | 300HW-11 | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 混流泵 |  | 300HW-8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 混流泵 |  | 300HW-7 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 混流泵 |  | 250HW-11 | 台 | 5 |  |  |  |
| 57 | 混流泵 |  | 250HW-8 | 台 | 3 |  |  |  |
| 58 | 混流泵 |  | 200HW-7 | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 混流泵 |  | 150HW-8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 离心泵 |  | 300S-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 61 | 离心泵 |  | IS200-150-250 | 台 | 4 |  |  |  |
| 62 | 离心泵 |  | IS200-150-250B | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 潜水泵 |  | QS200-9-7.5KW | 台 | 4 |  |  |  |
| 64 | 潜水泵 |  | QS100-17-7.5KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 65 | 潜水泵 |  | QS65-18-5.5KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 66 | 潜水泵 |  | QS40-16-3KW | 台 | 5 |  |  |  |
| 67 | 潜水泵 |  | QS15-26-2.2KW | 台 | 8 |  |  |  |
| 68 | 电动机 |  | Y55KW-4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 69 | 电动机 |  | Y37KW-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 70 | 电动机 |  | Y30KW-8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 电动机 |  | Y18.5KW-6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 电动机 |  | Y18.5KW-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 73 | 开关柜 |  | XL-55KW | 台 | 3 |  |  |  |
| 74 | 开关柜 |  | XL-45KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 75 | 开关柜 |  | XL-37KW | 台 | 3 |  |  |  |
| 76 | 开关柜 |  | XL-30KW | 台 | 5 |  |  |  |
| 77 | 开关柜 |  | XL-18.5 | 台 | 7 |  |  |  |
| 78 | 开关柜 |  | XL-11KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 79 | 铸铁管 |  | 32*1 | 节 | 1 |  |  |  |
| 80 |  | 铸铁管 | 26*1 | 节 | 4 |  |  |  |
| 81 |  | 铸铁管 | 24*1 | 节 | 3 |  |  |  |
| 82 |  | 铸铁管 | 20*1 | 节 | 11 |  |  |  |
| 83 |  | 铸铁管 | 16*1 | 节 | 8 |  |  |  |
| 84 |  | 铸铁管 | 14*1 | 节 | 17 |  |  |  |
| 85 |  | 铸铁管 | 12*1.2 | 节 | 2 |  |  |  |
| 86 |  | 铸铁管 | 12*1 | 节 | 4 |  |  |  |
| 87 |  | 铸铁管 | 12*0.5 | 节 | 1 |  |  |  |
| 88 |  | 铸铁管 | 8*1 | 节 | 39 |  |  |  |
| 89 |  | 钢板管 | 20*2 | 节 | 36 |  |  |  |
| 90 |  | 钢板管 | 20*1 | 节 | 1 |  |  |  |
| 91 |  | 钢板管 | 16*2 | 节 | 11 |  |  |  |
| 92 |  | 钢板管 | 16*1 | 节 | 4 |  |  |  |
| 93 |  | 钢板管 | 8*2 | 节 | 1 |  |  |  |
| 94 |  | 钢板管 | 6*1 | 节 | 1 |  |  |  |
| 95 |  | 钢板弯头 | 20寸90度 | 只 | 1 |  |  |  |
| 96 |  | 钢板弯头 | 20寸45度 | 只 | 1 |  |  |  |
| 97 |  | 铸铁弯头 | 32寸45度 | 只 | 1 |  |  |  |
| 98 |  | 拍门 | 32寸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 99 |  | 伸缩节 | 32寸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 100 |  | 伸缩节 | 20寸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 101 |  | 伸缩节 | 12寸 | 只 | 4 |  |  |  |
| 102 |  | 铸铁扩管 | 32-26 | 只 | 7 |  |  |  |
| 103 | 底座 |  |  | 套 | 35 |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元 （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |